附件：

一、采购链轮、变频器及相关附件（如螺丝、连接件、衬套等）并包安装调试，具体种类数量如下：

1、适配型号9300-10-EN-35-100-K-R的迅达扶梯原厂梯级链轮1320节，并提供具有相关电梯维修资质的安装服务，完成科技馆主体馆1#、2#、3#、4#四台扶梯链轮及附件更换并调试(旧链轮由承包方处理)，要求对此四台扶梯进行8小时连续运行、2小时满载测试，更换前务必提供原厂或具有原厂资质代理商的配件采购证明以及安装单位电梯维修资质文件，否则合同无效。

2、原装9300变频器一台，功率与原扶梯配套使用，安装并调试。

3、装饰钢化玻璃一块，并安装。

4、损坏的灯带、不锈钢盖板更换、维修。

5、所有扶梯润滑系统保养。

二、检查调试

所有扶梯通过8小时连续运行、2小时满载运行。

三、质保期

质保叁年！

四、投标前务必前来查看现场！

地址：南京市雨花台区紫金花路9号，南京科技馆。