南京科技馆中央空调冷冻水水处理项目  附件

- 水质标准。冷冻水经过水处理之后，需进行第三方检测。检测费用乙方支付。水质参考标准： GB50050-2007标准（工业循环冷却水处理设计规范）GBT 29044-2012标准（采暖空调系统水质标准）

- 处理流程：管道清洗-预膜-水处理。

- 药剂使用。需使用足够数量的药剂，参考药剂品种：中央空调清洗剂、预膜剂、水质保养剂等。药剂应当为正规厂家生产并提供合格证及使用说明，需符合相关标准，按照150吨水量进行足量使用。

- 自来水使用。自来水水费由甲方支付，请节约用水。

- 请务必前来查看现场并登记。