南京科技馆坡道伸缩缝、风机井伸缩缝、屋顶卷材铺设等维修项目  附件

- 投标前请务必前来查看现场并登记，否则投标无效。

- 工程量清单：

- 汽车坡道伸缩缝维修。包含墙体拆除，高压注浆，混凝土抹灰，刷外墙涂料，垃圾清运。

- 餐厅风机井伸缩缝维修。包含高压注浆，混凝土抹灰，垃圾清运。

- 电缆井渗水维修。包含高压注浆工程。

- 客服中心屋顶卷材铺设约150平方。包含国产一线品牌卷材，辅材，施工，施工工艺必须的工具，垃圾清运等。

- 2楼办公室墙面约3平方渗水维修。包含防水材料，施工，施工工艺必须的工具等。墙面粉刷，垃圾清运等。

三、质保期叁年，屋面卷材铺设及二楼办公室漏水维修工程完工后支付40%，汽车坡道伸缩缝、餐厅风机井伸缩缝、电井渗水维修完工后支付50%，验收合格一年后支付10%。需分别提供普通发票。

2022/5/19