附件:
	南京科技馆负一层投影仪检测清单

	型号
	产品序列号
	故障原因
	坏液晶板数量

	三洋XM1000
	SN03530
	光阀门坏，蓝色液晶板坏
	1

	三洋XM1000
	SN03516
	蓝色，绿色，液晶板坏
	2

	三洋XM1000
	SN03441
	光阀门坏，蓝色液晶板坏
	1

	三洋XM1000
	SN03518
	光阀坏，液晶板全坏，主板坏
	3

	三洋XM1000
	SN03481
	蓝色液晶板坏，偏光片老化
	1

	三洋XM1000
	SN03482
	液晶板全坏
	3

	三洋XM1000
	SN03951
	蓝色，绿色液晶板坏，红色老化，建议全换
	3

	三洋XM1000
	SN03528
	液晶板全坏，灯电源不稳定，会自动关机
	3

	三洋XM1000
	SN01255
	灯主电源坏 
	　

	三洋XM1000
	SN03517
	光阀坏，液晶板全坏
	3

	三洋XM1000
	SN03364
	液晶板全坏
	3

	三洋XM1000
	SN03514
	液晶板组件坏
	3

	三洋XM1000
	SN03470
	三片液晶板烧屏，主板报废
	3

	三洋XM1000
	SN03392
	液晶板组件坏
	3

	三洋XM1000
	SN03160
	三片液晶板坏
	3

	三洋XM1000
	SN03165
	光阀坏  液晶板组件坏
	3

	三洋XM1000
	SN03522
	蓝色液晶板坏  光阀坏
	1

	三洋XM1000
	SN03536
	蓝色液晶板坏，光阀坏
	1

	三洋XM1000
	SN03323
	液晶板组件坏，主板坏，机器所有螺丝没有
	3

	三洋XM1000
	SN02116
	蓝色液晶板坏
	1

	三洋XM1000
	SN03527
	液晶板组件坏，主板坏
	3

	三洋XM1000
	SN01968
	液晶板全坏，主板坏
	3

	三洋XM1000
	SN03459
	蓝色液晶板坏，主板坏，光阀坏
	1

	三洋XM1000
	辉煌历程
	三片液晶板坏
	3

	总计：
	主板：6块，光阀：8个，灯组电源：2块，液晶板共计：54片（含5组组件），偏光片：3片，镜头：2组


